แผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำท่วมและภาวะน้ำแล้งของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9

1. บทนำ

กรมทรัพยากรน้ำ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานปฏิบัติในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
มีภารกิจรับผิดชอบเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำผิวดินในพื้นที่นอกเขตชลประทาน/พื้นที่เกษตรน้ำฝน จำนวน 117 ล้านไร่ ซึ่งศักยภาพด้านทรัพยากรน้ำของพื้นที่จะขึ้นอยู่กับปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่เป็นหลัก เนื่องจากไม่มีแหล่งเก็บกักน้ำขนาดใหญ่และระบบชลประทาน ที่จะใช้สามารถควบคุมปริมาณน้ำและการใช้น้ำของพื้นที่ได้ ทำให้พื้นที่นอกเขตชลประทาน ต้องเผชิญเหตุกับปัญหาภัยพิบัติอันเกิดจากน้ำ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาภาวะน้ำท่วมและปัญหาภาวะน้ำแล้ง และเนื่องจากปัจจัยของการเกิดเหตุวิกฤติน้ำในพื้นที่นอกเขตชลประทานไม่สามารถควบคุมได้ การเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้หน่วยงานมีความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาวิกฤติน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกรมทรัพยากรน้ำ ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการเพื่อรองรับสภาวะวิกฤติน้ำ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ถึงปัจจุบัน โดยได้จัดสรรงบประมาณดังกล่าว ลงสู่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 เพื่อใช้ปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วม จึงต้องมีการจัดทำแผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วม เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และทำให้การใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติด้านน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับนโยบายด้านทรัพยากรน้ำของประเทศ ได้กำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามปฏิทินการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำช่วงฤดูฝนและ
ฤดูแล้ง โดยกรมทรัพยากรน้ำเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ต้องถือปฏิบัติตามปฏิทินดังกล่าว จึงจัดทำแผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วม เพื่อตอบสนองนโยบายของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

2. วัตถุประสงค์

1) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วมของกรมทรัพยากรน้ำ โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมของระบบปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัยล่วงหน้าน้ำหลาก-ดินถล่ม (Early Warning System) ระบบตรวจวัดสถานการณ์น้ำทางไกลอัตโนมัติ อุปกรณ์เครื่องมือ (เครื่องสูบน้ำ รถบรรทุกน้ำ รถยนต์บรรทุก เรือท้องแบน) ความพร้อมด้านความมั่งคงแข็งแรงของอาคารชลศาสตร์ ความพร้อมของเจ้าหน้าที่ด้านการเฝ้าระวังสถานการณ์ เจ้าหน้าที่ด้านการปฏิบัติงานเชิงพื้นที่รายจังหวัด และรายชื่อผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัยล่วงหน้าน้ำหลาก-ดินถล่มในพื้นที่

2) เพื่อให้กรมทรัพยากรน้ำ มีแผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วม ที่ตอบสนองต่อการดำเนินงานตามมาตรการรองรับสถานการณ์ฤดูแล้งและฤดูฝนของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

3) เพื่อให้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 มีแผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วมของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 ที่จะใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานเผชิญเหตุ โดยบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบ เช่น จังหวัด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เป็นต้น

3. ประโยชน์ที่ได้รับ

1) กรมทรัพยากรน้ำ โดยเฉพาะสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานเผชิญเหตุกับปัญหาภัยพิบัติอันเกิดจากน้ำ และบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วมได้อย่างทันต่อเหตุการณ์

2) กรมทรัพยากรน้ำ สามารถปฏิบัติงานที่ตอบสนองต่อปฏิทินการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำช่วงฤดูฝนและฤดูแล้งของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

3) สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 มีคู่มือในการปฏิบัติงานเผชิญเหตุ โดยบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. สรุปผลการให้ความช่วยเหลือของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9

4.1 ผลการให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบปัญหาอุทกภัยตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2560 - 2563

4.2 ผลการให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2558 – 2563

5. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

หมายเหตุ : ปี 2563* ประเมินจากเกณฑ์การจัดสรร

ปี 2564** ประเมินจากงบทั้งปี

6. ข้อมูลเชิงพื้นที่

6.1 พื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 มีพื้นที่รับผิดชอบ 6 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดน่าน แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก และพิจิตร รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 1

6.2 พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม

6.2.1 พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมเดือนพฤษภาคม ประกอบด้วย

1) จังหวัดน่าน จำนวน 6 อำเภอ ประกอบด้วย เฉลิมพระเกียรติ เชียงกลาง ปัว แม่จริม เวียงสา สองแคว

2) จังหวัดพิจิตร จำนวน 10 อำเภอ ประกอบด้วย ดงเจริญ ตะพานหิน ทับคล้อ บางมูลนาก บึงนาราง โพทะเล โพธิ์ประทับช้าง เมืองพิจิตร วชิรบารมี สามง่าม

3) จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 4 อำเภอ ประกอบด้วย นครไทย พรหมพิราม เมืองพิษณุโลก 
วังทอง

4) จังหวัดแพร่ จำนวน 1 อำเภอ ประกอบด้วย สูงเม่น

5) จังหวัดสุโขทัย จำนวน 9 อำเภอ ประกอบด้วย กงไกรลาศ คีรีมาศ ทุ่งเสลี่ยม บ้านด่านลานหอย เมืองสุโขทัย ศรีนคร ศรีสัชนาลัย ศรีสำโรง สวรรคโลก

6) จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 3 อำเภอ ประกอบด้วย ตรอน พิชัย ลับแล

6.2.2 พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมเดือนมิถุนายน ประกอบด้วย

1) จังหวัดน่าน จำนวน 3 อำเภอ ประกอบด้วย ท่าวังผา บ่อเกลือ ปัว

2) จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 2 อำเภอ ประกอบด้วย ชาติตระการ นครไทย

3) จังหวัดแพร่ จำนวน 2 อำเภอ ประกอบด้วย เด่นชัย วังชิ้น

4) จังหวัดสุโขทัย จำนวน 1 อำเภอ ประกอบด้วย สวรรคโลก

5) จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 2 อำเภอ ประกอบด้วย ท่าปลา เมืองอุตรดิตถ์

6.2.3 พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมเดือนกรกฎาคม ประกอบด้วย

1) จังหวัดน่าน จำนวน 11 อำเภอ ประกอบด้วย เฉลิมพระเกียรติ เชียงกลาง ท่าวังผา ทุ่งช้าง นาหมื่น บ่อเกลือ ปัว ภูเพียง เวียงสา สองแคว สันติสุข

2) จังหวัดพิจิตร จำนวน 1 อำเภอ ประกอบด้วย ดงเจริญ

3) จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 3 อำเภอ ประกอบด้วย ชาติตระการ นครไทย เนินมะปราง

4) จังหวัดแพร่ จำนวน 6 อำเภอ ประกอบด้วย เมืองแพร่ ร้องกวาง ลอง วังชิ้น สูงเม่น 
หนองม่วงไข่

5) จังหวัดสุโขทัย จำนวน 2 อำเภอ ประกอบด้วย คีรีมาศ สวรรคโลก

6) จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 5 อำเภอ ประกอบด้วย ทองแสนขัน ท่าปลา น้ำปาด พิชัย เมืองอุตรดิตถ์

6.2.4 พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมเดือนสิงหาคม ประกอบด้วย

1) จังหวัดน่าน จำนวน 12 อำเภอ ประกอบด้วย เฉลิมพระเกียรติ เชียงกลาง ท่าวังผา ทุ่งช้าง บ่อเกลือ ปัว ภูเพียง เมืองน่าน แม่จริม เวียงสา สองแคว สันติสุข

2) จังหวัดพิจิตร จำนวน 3 อำเภอ ประกอบด้วย ดงเจริญ วชิรบารมี สามง่าม

3) จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 3 อำเภอ ประกอบด้วย ชาติตระการ เนินมะปราง วังทอง

4) จังหวัดแพร่ จำนวน 5 อำเภอ ประกอบด้วย เมืองแพร่ ร้องกวาง ลอง สอง หนองม่วงไข่

5) จังหวัดสุโขทัย จำนวน 4 อำเภอ ประกอบด้วย กงไกรลาศ คีรีมาศ เมืองสุโขทัย สวรรคโลก

6) จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 7 อำเภอ ประกอบด้วย ตรอน ทองแสนขัน น้ำปาด พิชัย ฟากท่า เมืองอุตรดิตถ์ ลับแล

6.2.5 พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมเดือนกันยายน ประกอบด้วย

1) จังหวัดน่าน จำนวน 9 อำเภอ ประกอบด้วย ท่าวังผา ทุ่งช้าง นาน้อย ปัว ภูเพียง เมืองน่าน แม่จริม เวียงสา สองแคว

2) จังหวัดพิจิตร จำนวน 12 อำเภอ ประกอบด้วย ดงเจริญ ตะพานหิน ทับคล้อ บางมูลนาก บึงนาราง โพทะเล โพธิ์ประทับช้าง เมืองพิจิตร วชิรบารมี วังทรายพูน สากเหล็ก สามง่าม

3) จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 9 อำเภอ ประกอบด้วย ชาติตระการ นครไทย เนินมะปราง บางกระทุ่ม บางระกำ พรหมพิราม เมืองพิษณุโลก วังทอง วัดโบสถ์

4) จังหวัดแพร่ จำนวน 2 อำเภอ ประกอบด้วย เด่นชัย วังชิ้น

5) จังหวัดสุโขทัย จำนวน 8 อำเภอ ประกอบด้วย กงไกรลาศ คีรีมาศ บ้านด่านลานหอย เมืองสุโขทัย ศรีนคร ศรีสัชนาลัย ศรีสำโรง สวรรคโลก

6) จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 7 อำเภอ ประกอบด้วย ตรอน ทองแสนขัน น้ำปาด พิชัย ฟากท่า เมืองอุตรดิตถ์ ลับแล

6.2.6 พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมเดือนตุลาคม ประกอบด้วย

1) จังหวัดพิจิตร จำนวน 10 อำเภอ ประกอบด้วย ดงเจริญ บางมูลนาก บึงนาราง โพทะเล โพธิ์ประทับช้าง เมืองพิจิตร วชิรบารมี วังทรายพูน สากเหล็ก สามง่าม

2) จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 7 อำเภอ ประกอบด้วย ชาติตระการ เนินมะปราง บางกระทุ่ม บางระกำ พรหมพิราม เมืองพิษณุโลก วังทอง

3) จังหวัดสุโขทัย จำนวน 5 อำเภอ ประกอบด้วย กงไกรลาศ คีรีมาศ เมืองสุโขทัย ศรีสำโรง สวรรคโลก

4) จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 2 อำเภอ ประกอบด้วย พิชัย ลับแล

รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 2 และสรุปรายละเอียดระดับตำบลแสดงในภาคผนวก 1

รูปที่ 1 ขอบเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9

รูปที่ 2 พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมในขอบเขตของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9

6.3 พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง

พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งระดับเสี่ยงภัยแล้งปานกลางและเสี่ยงภัยแล้งมาก ในพื้นที่นอกเขตชลประทานในขอบเขตสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 ประกอบด้วย

1) จังหวัดน่าน จำนวน 9 อำเภอ ประกอบด้วย ท่าวังผา นาน้อย นาหมื่น ปัว ภูเพียง เมืองน่าน 
แม่จริม เวียงสา สันติสุข

2) จังหวัดพิจิตร จำนวน 7 อำเภอ ประกอบด้วย ดงเจริญ ตะพานหิน ทับคล้อ บางมูลนาก เมืองพิจิตร วังทรายพูน สากเหล็ก

3) จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 8 อำเภอ ประกอบด้วย ชาติตระการ นครไทย เนินมะปราง บางกระทุ่ม พรหมพิราม เมืองพิษณุโลก วังทอง วัดโบสถ์

4) จังหวัดแพร่ จำนวน 8 อำเภอ ประกอบด้วย เด่นชัย เมืองแพร่ ร้องกวาง ลอง วังชิ้น สอง สูงเม่น หนองม่วงไข่

5) จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 9 อำเภอ ประกอบด้วย ตรอน ทองแสนขัน ท่าปลา น้ำปาด บ้านโคก พิชัย ฟากท่า เมืองอุตรดิตถ์ ลับแล

รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 3 และสรุปรายละเอียดระดับตำบลแสดงในภาคผนวก 2

รูปที่ 3 พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งในขอบเขตของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9

7. ข้อมูลความพร้อมด้านอุปกรณ์/เครื่องมือ/อาคารชลศาสตร์

7.1 ความพร้อมด้านสถานีตรวจวัดสถานการณ์น้ำ จำนวน 293 สถานี ประกอบด้วย

1) ระบบปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัยล่วงหน้าน้ำหลาก-ดินถล่ม (Early Warning System) จำนวน 260 สถานี (http://ews.dwr.go.th/ews/)

2) ระบบตรวจวัดสถานการณ์น้ำทางไกลอัตโนมัติ (โทรมาตร) จำนวน 17 สถานี 
และระบบกล้อง CCTV จำนวน 10 สถานี สถานีอุตุ-อุทกวิทยา จำนวน 6 สถานี (รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 4 และรายละเอียดของสถานีตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติระบบกล้อง CCTV และสถานีอุตุ-อุทกวิทยาในภาคผนวก 3 และสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://mekhala.dwr.go.th/)

7.2 ความพร้อมด้านอุปกรณ์และเครื่องมือ

1) เครื่องสูบน้ำ จำนวน 41 เครื่อง ใช้งานได้ 35 เครื่อง ประกอบด้วย

- เครื่องสูบน้ำขนาด 6 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง (ใช้งานได้ 1 เครื่อง)

- เครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง (ใช้งานได้ 4 เครื่อง)

- เครื่องสูบน้ำขนาด 10 นิ้ว จำนวน 6 เครื่อง (ใช้งานได้ 5 เครื่อง)

- เครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว จำนวน 21 เครื่อง (ใช้งานได้ 18 เครื่อง)

- เครื่องสูบน้ำขนาด 26 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง (ใช้งานได้ 0 เครื่อง)

- เครื่องสูบน้ำขนาด 30 นิ้ว จำนวน 7 เครื่อง (ใช้งานได้ 7 เครื่อง)

2) รถบรรทุก จำนวน 16 คัน ใช้งานได้ 15 คัน ประกอบด้วย

- รถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 3 คัน (ใช้งานได้ 2 คัน)

- รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ จำนวน 1 คัน (ใช้งานได้ 1 คัน)

- รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ พร้อมเครน จำนวน 2 คัน (ใช้งานได้ 2 คัน)

- รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ (CNG) จำนวน 1 คัน (ใช้งานได้ 1 คัน)

- รถยนต์บรรทุก 10 ล้อ จำนวน 4 คัน (ใช้งานได้ 4 คัน)

- รถยนต์บรรทุก 10 ล้อ (CNG) จำนวน 1 คัน (ใช้งานได้ 1 คัน)

- รถยนต์บรรทุก 10 ล้อ (รถดั้ม) จำนวน 4 คัน (ใช้งานได้ 4 คัน)

3) เรือ จำนวน 4 ลำ ใช้งานได้ 4 ลำ ประกอบด้วย

- เรือท้องแบน จำนวน 2 ลำ (ใช้งานได้ 2 ลำ)

- เรือดูดโคลน จำนวน 2 ลำ (ใช้งานได้ 2 ลำ)

4) รถขุด จำนวน 2 คัน ใช้งานได้ 2 คัน

5) รถเทรลเลอร์ จำนวน 1 คัน ใช้งานได้ 1 คัน

6) ตู้ผลิตน้ำดื่ม RO จำนวน 2 เครื่อง ใช้งานได้ 2 เครื่อง

7) ความพร้อมด้านความมั่นคงของอ่างเก็บน้ำ จำนวน 10 แห่ง (ใช้งานได้ 10 แห่ง)

รายละเอียดของความพร้อมด้านความมั่นคงของอ่างเก็บน้ำแสดงดังรูปที่ 5 และรายละเอียดของความพร้อมด้านความมั่นคงของอ่างเก็บน้ำในภาคผนวก 4

รูปที่ 4 ตำแหน่งสถานีตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ CCTV EWS และสถานีอุตุ-อุทกวิทยา

ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9

รูปที่ 5 ตำแหน่งโครงการพัฒนาแหล่งน้ำประเภทอ่างเก็บน้ำ ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9

8. ข้อมูลความพร้อมด้านบุคลากร

8.1 เจ้าหน้าที่ด้านเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านภาวะน้ำท่วมและภาวะน้ำแล้ง จำนวน 11 ราย

| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | สถานที่ | เบอร์โทรศัพท์ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | นายนพดล ปันดิ | พิษณุโลก/อุตรดิตถ์/สุโขทัย/พิจิตร | 086-9346444 |
| 2 | นายธีรชัย ศรีสดใส | พิษณุโลก/อุตรดิตถ์/สุโขทัย/พิจิตร | 088-8150680 |
| 3 | นายเกียรติรัตน์ บุณยโยธิน | พิษณุโลก/อุตรดิตถ์/สุโขทัย/พิจิตร | 095-7966020 |
| 4 | นายสุริยา แสงเขียว | พิษณุโลก/อุตรดิตถ์/สุโขทัย/พิจิตร | 095-5549868 |
| 5 | นายอดิศร ต้นกลั่น | พิษณุโลก/อุตรดิตถ์/สุโขทัย/พิจิตร | 084-6205170 |
| 6 | นายสามารถ เอี่ยมสาอางค์ | พิษณุโลก/อุตรดิตถ์/สุโขทัย/พิจิตร | 087-3178628 |
| 7 | นางสาวภัสสร อ่อนศรี | พิษณุโลก/อุตรดิตถ์/สุโขทัย/พิจิตร | 089-7063211 |
| 8 | นายศรายุทธ พยัฆคิน | พิษณุโลก/อุตรดิตถ์/สุโขทัย/พิจิตร | 095-8139747 |
| 9 | นางสาวกัญญารัตน์ พันธุวัฒน์ | พิษณุโลก/อุตรดิตถ์/สุโขทัย/พิจิตร | 088-1640669 |
| 10 | นายสมพงษ์ ศรีม่วง | พิษณุโลก/อุตรดิตถ์/สุโขทัย/พิจิตร | 083-8941541 |
| 11 | นายสุนัน บวบนา | พิษณุโลก/อุตรดิตถ์/สุโขทัย/พิจิตร | 084-8747449 |

8.2 เจ้าหน้าที่ด้านการปฏิบัติงานเชิงพื้นที่รายจังหวัด จำนวน 16 ราย

| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | สถานที่ | เบอร์โทรศัพท์ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | นายชัยณรงค์ กันกา | แพร่/น่าน | 081-6710661 |
| 2 | นายวราพงษ์ ยะตา | แพร่/น่าน | 086-4291864 |
| 3 | นายวัยวุฒิ สุวรรณวงค์ | แพร่/น่าน | 084-1717550 |
| 4 | นางนงเยาว์ กันธิยะ | แพร่/น่าน | 086-7872699 |
| 5 | นายภักดี ถาพรม | แพร่/น่าน | 095-6935185 |
| 6 | นายวสวัตติ์ กันธิยะ | แพร่/น่าน | 089-7038813 |
| 7 | นายธนกร แสงสว่าง | แพร่/น่าน | 091-7428532 |
| 8 | นายมานิตย์ แตงร้าน | แพร่/น่าน | 086-2136492 |
| 9 | นายสุตนันท์ กาฝัก | แพร่/น่าน | 093-2618371 |
| 10 | นายสุเทพ เรืองฤทธิ์ | แพร่/น่าน | 096-1836706 |
| 11 | นายธนเดช แก้วสุริบูรณ์ | พิษณุโลก/พิจิตร | 081-7276100 |
| 12 | จ.อ.วีระ คำแป้น | พิษณุโลกพิจิตร | 082-9497732 |
| 13 | นายเทวินทร์ แก้วสุริบูรณ์ | อุตรดิตถ์/สุโขทัย | 098-9199059 |
| 14 | นายศุภมิตร หมู่อุบล | อุตรดิตถ์/สุโขทัย | 089-7043144 |
| 15 | นายชยพล โคตวงษ์ | แพร่/น่าน | 064-8202153 |
| 16 | นายสันต์ รอดสุข | แพร่/น่าน | 089-4363362 |

8.3 รายชื่อผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัยล่วงหน้าน้ำหลาก-ดินถล่มในพื้นที่ จำนวน 260 ราย รายละเอียดของรายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ผู้รู้ในภาคผนวก 3

9. แผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำท่วมและภาวะน้ำแล้ง

9.1 แผนปฏิบัติการเพื่อรับสถานการณ์น้ำท่วมหลากดินโคลนถล่มประจำเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม 2564 มีรายละเอียดดังรูปที่ 6 ประกอบด้วย

| จุดที่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ขนาดเครื่องสูบน้ำ | จำนวน(เครื่อง) | ผู้รับผิดชอบ | เบอร์โทรศัพท์ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ในเมือง | เมืองน่าน | น่าน | 12 | 1 | จ.อ.วีระ คำแป้น | 082-9497732 |
| 2 | กลางเวียง | เวียงสา | น่าน | 12 | 2 | จ.อ.วีระ คำแป้น | 082-9497732 |
| 3 | ท่าอิฐ | เมือง | อุตรดิตถ์ | 6 | 1 | นายเทวินทร์ แก้วสุริบูรณ์ | 098-9199059 |
| 4 | ทุ่งยั้ง | ลับแล | อุตรดิตถ์ | 10 | 1 | นายเทวินทร์ แก้วสุริบูรณ์ | 098-9199059 |
| 5 | ทุ่งยั้ง | ลับแล | อุตรดิตถ์ | 10 | 1 | นายเทวินทร์ แก้วสุริบูรณ์ | 098-9199059 |
| 6 | คลองกระจง | สวรรคโลก | สุโขทัย | 12 | 1 | นายศุภมิตร หมู่อุบล | 089-7043144 |
| 7 | ย่านยาว | สวรรคโลก | สุโขทัย | 12 | 1 | นายศุภมิตร หมู่อุบล | 089-7043144 |
| 8 | ในเมือง | เมือง | สุโขทัย | 12 | 1 | นายศุภมิตร หมู่อุบล | 089-7043144 |
| 9 | ไกรใน | กงไกรลาศ | สุโขทัย | 30 | 1 | นายสันต์ รอดสุข | 089-4363362 |
| 10 | กงไกรลาศ | กงไกรลาศ | สุโขทัย | 10 | 1 | นายสันต์ รอดสุข | 089-4363362 |
| 11 | บางระกำ | บางระกำ | พิษณุโลก | 12 | 1 | นายสันต์ รอดสุข | 089-4363362 |
| 12 | นครไทย | นครไทย | พิษณุโลก | 12 | 1 | นายธนเดช แก้วสุริบูรณ์ | 081-7276100 |
| 13 | ตลาดใต้ | ทับคล้อ | พิจิตร | 12 | 1 | นายธนเดช แก้วสุริบูรณ์ | 081-7276100 |
| 14 | วังกรด | บางมูลนาก | พิจิตร | 30 | 1 | นายธนเดช แก้วสุริบูรณ์ | 081-7276100 |
| 15 | คลองกระจง | สวรรคโลก | สุโขทัย | 12 | 1 | นายศุภมิตร หมู่อุบล | 089-7043144 |
| 16 | ย่านยาว | สวรรคโลก | สุโขทัย | 12 | 1 | นายศุภมิตร หมู่อุบล | 089-7043144 |
| 17 | ในเมือง | เมือง | สุโขทัย | 12 | 1 | นายชยพล โคตวงษ์ | 064-8202153 |
| 18 | ไกรใน | กงไกรลาศ | สุโขทัย | 30 | 1 | นายชยพล โคตวงษ์ | 064-8202153 |
| 19 | กงไกรลาศ | กงไกรลาศ | สุโขทัย | 10 | 1 | นายชยพล โคตวงษ์ | 064-8202153 |
| 20 | บางระกำ | บางระกำ | พิษณุโลก | 12 | 1 | นายธนเดช แก้วสุริบูรณ์ | 081-7276100 |
| 21 | นครไทย | นครไทย | พิษณุโลก | 8 | 1 | นายธนเดช แก้วสุริบูรณ์ | 081-7276100 |
| 22 | ตลาดใต้ | ทับคล้อ | พิจิตร | 10 | 1 | นายธนเดช แก้วสุริบูรณ์ | 081-7276100 |

9.2 แผนปฏิบัติการในการรับสถานการณ์น้ำแล้ง

การสูบน้ำช่วยเหลือสถานการณ์น้ำแล้ง มีรายละเอียดดังรูปที่ 7 ประกอบด้วย

| จุดที่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ขนาดเครื่องสูบน้ำ | จำนวน(เครื่อง) | ผู้รับผิดชอบ | เบอร์โทรศัพท์ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | บ้านนา | วชิรบารมี | พิจิตร | 12 | 1 | นายเทวินทร์ แก้วสุริบูรณ์ | 098-9199059 |
| 2 | เนินปอ | สามง่าม | พิจิตร | 10 | 1 | นายเทวินทร์ แก้วสุริบูรณ์ | 098-9199059 |
| 3 | เนินปอ | สามง่าม | พิจิตร | 10 | 1 | นายเทวินทร์ แก้วสุริบูรณ์ | 098-9199059 |
| 4 | บางระกำ | บางระกำ | พิษณุโลก | 30 | 1 | จ.อ.วีระ คำแป้น | 082-9497732 |
| 5 | ร้องเข็ม | ร้องกวาง | แพร่ | 8 | 1 | นายศุภมิตร หมู่อุบล | 089-7043144 |
| 6 | ร้องเข็ม | ร้องกวาง | แพร่ | 8 | 1 | นายศุภมิตร หมู่อุบล | 089-7043144 |
| 7 | หัวเมือง | สอง | แพร่ | 10 | 1 | นายศุภมิตร หมู่อุบล | 089-7043144 |
| 8 | ทุ่งเสลี่ยม | ทุ่งเสลี่ยม | สุโขทัย | 8 | 1 | นายศุภมิตร หมู่อุบล | 089-7043144 |
| 9 | ร้องกวาง | ร้องกวาง | แพร่ | 12 | 1 | นายธนเดช แก้วสุริบูรณ์ | 081-7276100 |
| 10 | อรัญญิก | เมืองพิษณุโลก | พิษณุโลก | 8 | 1 | จ.อ.วีระ คำแป้น | 082-9497732 |
| 11 | เนินเพิ่ม | นครไทย | พิษณุโลก | 8 | 1 | จ.อ.วีระ คำแป้น | 082-9497732 |
| 12 | วังกรด | บางมูลนาก | พิจิตร | 6 | 1 | นายสันต์ รอดสุข | 089-4363362 |
| 13 | บ้านป้อม | คีรีมาศ | สุโขทัย | 10 | 1 | นายสันต์ รอดสุข | 089-4363362 |
| 14 | บางลาย | บึงนาราง | พิจิตร | 10 | 1 | นายสันต์ รอดสุข | 089-4363362 |
| 15 | กลางเวียง | เวียงสา | น่าน | 8 | 1 | นายชยพล โคตวงษ์ | 064-8202153 |
| 16 | เวียงสา | เวียงสา | น่าน | 8 | 1 | นายชยพล โคตวงษ์ | 064-8202153 |
| 17 | พงษ์ | สันติสุข | น่าน | 8 | 1 | นายชยพล โคตวงษ์ | 064-8202153 |
| 18 | ดู่พงษ์ | สันติสุข | น่าน | 8 | 1 | นายชยพล โคตวงษ์ | 064-8202153 |
| 19 | บางระกำ | บางระกำ | พิษณุโลก | 30 | 1 | จ.อ.วีระ คำแป้น | 082-9497732 |
| 20 | นาอิน | พิชัย | อุตรดิตถ์ | 10 | 1 | จ.อ.วีระ คำแป้น | 082-9497732 |

รูปที่ 6 ตำแหน่งจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือน้ำท่วม ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9

รูปที่ 7 ตำแหน่งจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือภัยแล้ง ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9

9.3 การแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือสถานการณ์น้ำแล้ง มีรายละเอียดดังรูปที่ 8 ประกอบด้วย

| จุดที่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | จำนวน(เที่ยว) | จำนวน(ลิตร) | ผู้รับผิดชอบ | เบอร์โทรศัพท์ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | น้ำอ่าง | ตรอน | อุตรดิตถ์ | 5 | 30,000 | นายชยพล โคตวงษ์ | 064-8202153 |
| 2 | น้ำอ่าง | ตรอน | อุตรดิตถ์ | 5 | 30,000 | นายชยพล โคตวงษ์ | 064-8202153 |
| 3 | น้ำอ่าง | ตรอน | อุตรดิตถ์ | 8 | 48,000 | นายชยพล โคตวงษ์ | 064-8202153 |
| 4 | คอรุม | พิชัย | อุตรดิตถ์ | 14 | 81,400 | นายเทวินทร์ แก้วสุริบูรณ์ | 098-9199059 |
| 5 | บ้านหม้อ | พิชัย | อุตรดิตถ์ | 10 | 56,250 | นายเทวินทร์ แก้วสุริบูรณ์ | 098-9199059 |
| 6 | แสนตอ | น้ำปาด | อุตรดิตถ์ | - | - | นายสันต์ รอดสุข | 089-4363362 |
| 7 | บ้านกร่าง | เมือง | พิษณุโลก | - | - | นายสันต์ รอดสุข | 089-4363362 |
| 8 | บ้านน้ำพุ | คีรีมาศ | สุโขทัย | - | - | นายสันต์ รอดสุข | 089-4363362 |

รวมแจกจ่ายน้ำ 42 เที่ยว จำนวน 245,650 ลิตร

รูปที่ 8 ตำแหน่งจุดแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือภัยแล้ง ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9